**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
| Министерство образования и науки Архангельской области | Плановая документарная проверка | 01.04.2013 – 26.04.2013 | Нарушения отдельных положений Договора между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. | Все нарушения устранены. |
| ОНД ГУ МЧС России по НАО | Плановая выездная | 05.08.2013 – 30.08.2013 | 1.Двери коридоров, тамбуров и холлов не имеют уплотнения в притворах, не оборудованы устройствами для самозакрывания.  2. Не обозначены места расположения огнетушителей знаком пожарной безопасности «Огнетушитель»  3. Отсутствует знак пожарной безопасности «Кнопка включения установки пожарной автоматики» на местах расположения ручных извещателей.  4. План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ – не обозначено место размещения самого плана эвакуации; места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО; не соответствует размер плана  5. На объектах не допускается использовать чердаки для хранения посторонних предметов.  6. Табло «Выход» на путях эвакуации в неисправном состоянии. | Все нарушения устранены. |
| ОНД ГУ МЧС России по НАО | Внеплановая выездная | 17.12.2013 – 21.01.2014 | Нарушений не выявлено |  |